| Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности) МУП «ЖКХ Игнатовское» за 3 квартал 2013г. |
| --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | вид регулируемой деятельности (производство, передача и сбыт тепловой энергии) | x | производство (некомбинированная выработка) + передача |
| 2 | выручка от регулируемой деятельности | тыс.руб. | 312,1 |
| 3 | себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: | тыс.руб. |  |
| 3.1 | стоимость топлива (природный и попутный газ) | тыс.руб. |  |
| 3.1.1 | объем | тыс. м куб. |  |
| 3.1.2 | стоимость 1й единицы объема | тыс.руб. |  |
| 3.2 | расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность) | тыс.руб. |  |
| 3.2.1 | средневзвешенная стоимости 1 кВт*ч | руб. |  |
| 3.2.2 | объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт*ч |  |
| 3.3 | расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс.руб. | 0 |
| 3.4 | расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс.руб. | 130,0 |
| 3.5 | расходы на отчисления на социальные нужды производственного персонала | тыс.руб. | 39,0 |
| 3.6 | расходы на амортизацию основных производственных средств, используемых в технологическом процессе | тыс.руб. | 1,7 |
| 3.7 | общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе: | тыс.руб. | 150,0 |
| 3.8 | прочие расходы (включая вспомогательные материалы) | тыс.руб. | 5,0 |
| 4 | объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии | тыс. Гкал | 0 |
| 5 | объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе: | тыс. Гкал | 0 |
| 5.1 | по нормативам потребления | тыс. Гкал | 0 |
| 6 | технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | % | 0 |
| 7 | объем тепловой энергии на собственные нужды | Гкал | 0 |
| 8 | протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) | км | 5,0 |
| 9 | среднесписочная численность основного производственного персонала | чел. | 9 |
| 10 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кг у.т./Гкал | 165,0 |
| 11 | удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кВт*ч/Гкал | 22,6 |
| 12 | удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | куб.м/Гкал | 1,1 |

| Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности) МУП «ЖКХ Игнатовское» за 3 квартал 2013г. |
| --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | вид регулируемой деятельности (водоотведение) | x | Водоотведение |
| 2 | выручка от регулируемой деятельности | тыс.руб. | 170,3 |
| 3 | себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: | тыс.руб. |  |
| 3.1 | расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: | тыс.руб. | - |
| 3.1.1 | средневзвешенная стоимости 1 кВт*ч | руб. | - |
| 3.1.2 | объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт*ч | - |
| 3.2 | расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс.руб. | 52,8 |
| 3.3 | расходы на отчисления на социальные нужды производственного персонала | тыс.руб. | 15,8 |
| 3.4 | расходы на амортизацию основных производственных средств, используемых в технологическом процессе | тыс.руб. | - |
| 3.5 | общехозяйственные (управленческие) расходы | тыс.руб. | 60,3 |
| 3.6 | ГСМ | тыс.руб. | 15,1 |
| 4 | объем принятых сточных вод | тыс.куб.м | 6,35 |
| 5 | объем принятых сточных вод от потребителей | тыс.куб.м | 6,35 |
| 5.1 | объем сточных вод ,пропущенных через очистные сооружения | тыс.куб.м | 6,35 |
| 6 | количество насосных станций | ед. | 0 |
| 7 | протяженность самотечных канализационных сетей (в однотрубном исчислении) | км | 4 |
| 8 | среднесписочная численность основного производственного персонала | чел. | 3 |

| Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности) МУП «ЖКХ Игнатовское» за 3 квартал 2013г. |
| --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | вид регулируемой деятельности (водоснабжение) | x | Водоснабжение |
| 2 | выручка от регулируемой деятельности | тыс.руб. | 1050,1 |
| 3 | себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: | тыс.руб. |  |
| 3.1 | расходы на покупаемую электрическую энергию | тыс.руб. | 952,0 |
| 3.1.1 | объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт*ч | 200,0 |
| 3.1.2 | средневзвешенная стоимости 1 кВт*ч | руб. | 4,76 |
| 3.2 | расходы на оплату труда | тыс.руб. | 145,0 |
| 3.3 | расходы на отчисления на социальные нужды производственного персонала | тыс.руб. | 43,4 |
| 3.4 | расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 6 |
| 3.5 | общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе: | тыс.руб. | 126,6 |
| 3.6 | прочие расходы (включая вспомогательные материалы) | тыс.руб. | 270,1 |
| 4 | поднято воды | тыс.куб.м | 60 |
| 5 | объем отпущенной воды потребителям, в том числе: | тыс.куб.м | 34,36 |
| 5.1 | по нормативам потребления | тыс.куб.м | 34,36 |
| 6 | технологические потери в сетях | % | 42,73 |
| 7 | протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) | км | 66,5 |
| 8 | количество скважин | шт. | 17 |
| 9 | среднесписочная численность основного производственного персонала | чел. | 7 |
| 10 | удельный расход электрической энергии на подачу воды в сеть | кВт ч /куб.м | 4,31 |